**FORMULAR NR. 2 – OFERTĂ TEHNICĂ**

Către: Primăria Comunei Birda  
Adresa: Str. Principală, nr. 110B, loc. Birda, județ Timiș

Subsemnatul(a) ......................................................................., reprezentant legal al ..........................................................................., cu sediul în ......................................................................, înregistrată la ONRC cu nr. J\_\_/\_\_/\_\_\_\_, cod fiscal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de ofertant, vă transmitem prin prezenta propunerea noastră tehnică privind realizarea contractului de furnizare, montaj și punere în funcțiune a sistemului fotovoltaic pentru autoconsum în Comuna Birda, județul Timiș.

Pentru claritate și conformitate, prezentăm în tabelul de mai jos comparația între cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini și specificațiile echipamentelor propuse prin prezenta ofertă:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Componentă | Cerințe minime conform caietului de sarcini | Propunere tehnică (ofertant) |
| Panouri fotovoltaice | ≥ 550 Wp, eficiență ≥ 21,5%, IP68, garanție 12/25 ani |  |
| Invertor 100 kW | ≥ 10 MPPT, eficiență ≥ 98,6%, protecții integrate |  |
| Invertor 40 kW | ≥ 4 MPPT, eficiență ≥ 98,4%, protecții integrate |  |
| Structură de montaj | Fixă, înclinație 35°, oțel/aluminiu, rezistență vânt/zăpadă, garanție ≥ 10 ani |  |
| Sistem monitorizare | Acces web/mobil, date în timp real |  |
| Instalații electrice | Cabluri DC/AC, tablouri, împământare, protecții |  |

Toate echipamentele propuse sunt noi, conforme CE și respectă în totalitate cerințele funcționale și tehnice prevăzute în caietul de sarcini.

\*\*Se anexează obligatoriu la prezenta ofertă tehnică:\*\*  
• Fișele tehnice ale echipamentelor ofertate;  
• Certificatele de conformitate CE;

Durata de execuție propusă: \_\_\_\_\_\_\_\_ zile calendaristice.

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura și ștampila ofertantului:  
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_